|  | ПИБ: 106705866 MБ : 20663901 Tекући рачуни: 160-339609-40 205-160826-88 |
| --- | --- |

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ И КАНАЛИЗАЦИЈУ ВОДОВОД ВЛАДИЧИН ХАН, ВЛАДИКЕ ПАЈСИЈА ББ

_____________________________________________________________________________________

17510 Владичин Хан,ул.Владике Пајсија бб ,тел/факс:017/473-903,e-mail:vodovodhan@yahoo.com

C E N O V N I K

Radova i usluga

| C E N O V N I K Radova i usluga |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red. broj | Vrsta usluge Zemljani i betonsko-armirački radovi | Jed. mere | Cena (dinara) |
|  | Ručni iskop zemlje IV kategorije za kanalski rov širine 0,6 – 1 m, dubine do 1,5m | m3 | 4.200,00 |
|  | Ručni iskop zemlje III kategorije za kanalski rov širine 0,6 – 1 m, dubine do 1,5m | m³ | 3.150,00 |
|  | Ručni iskop II i I kategorije rov širine 0,6 - 1m, dubine do 1,5m | m³ | 2.180,00 |
|  | Ručni iskop zemlje IV kategorije za kanalski rov širine 0,6 – 1 m sa podzemnim instalacijama, dubine do 1,5m | m³ | 5.300,00 |
|  | Ručni iskop zemlje III kategorije za kanalski rov širine 0,6 – 1 m sa podzemnim instalacijama, dubine do 1,5m | m³ | 4.130,00 |
|  | Ručni iskop II i I kategorije rov širine 0,6 - 1m sa podzemnim instalacijama, dubine do 1,5m | m³ | 2.950,00 |
|  | Ručni iskop zemlje IV kategorije u širokom otkopu sa razupiranjem preko 1,5m | m³ | 5.400,00 |
|  | Ručni iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu sa razupiranjem preko 1,5m | m³ | 4.750,00 |
|  | Ručni iskop zemlje II kategorije u širokom otkopu sa razupiranjem preko 1,5m | m³ | 3.580,00 |
|  | Mašinsko zatrpavanje rova materijalom iz iskopa bez nabijanja | m³ | 550,00 |
|  | Ručno zatrpavanje rova materijalom iz iskopa bez nabijanja | m³ | 680,00 |
|  | Ručno planiranje zemlje | m² | 170,00 |
|  | Ručno planiranje dna rova do određene nivelete | m³ | 1.090,00 |
|  | Ručno zatrpavanje rova materijalom iz iskopa sa nabijanjem u slojevima od 20 cm | m³ | 1.090,00 |
|  | Nabijanje materijala vibrožabom | m² | 115,00 |
|  | Ručni utovar zemlje | m³ | 1.400,00 |
|  | Prevoz zemlje do 5 km daljine | m³ | 1.200,00 |
|  | Ubacivanje peska u rov sa podbijanjem istog oko cevi | m³ | 650,00 |
|  | Mašinsko sečenje asfalta | m | 600,00 |
|  | Mašinsko sečenje betona | m | 650,00 |
|  | Razbijanje i uklanjanje asfalta pikamerom | m² | 600,00 |
|  | Rušenje i uklanjanje nearmiranog betona | m³ | 3.300,00 |
|  | Rušenje i uklanjanje armiranog betona | m³ | 4.900,00 |
|  | Rušenje zidova od lomljenog kamena | m³ | 1.300,00 |
|  | Utovar i odvoz razbijenog asfalta ili betona (šuta) | m3 | 2.600,00 |
|  | Crpljenje vode električnom pumpom | sat | 1.500,00 |
|  | Crpljenje vode benzinskom pumpom | sat | 1.500,00 |
|  | Ručno ugrađivanje betona | m³ | 1.822,00 |
|  | Spoljna obrada betona | m² | 400,00 |
|  | Izrada oplate betonskih zidova | m² | 720,00 |
|  | Prevoz peska i šljunka ručnim kolicima | m3 | 1.000,00 |
|  | Prevoz maltera i betona | m³ | 2.000,00 |
|  | Skidanje kocke | m² | 350,00 |
|  | Skidanje behatona | m2 | 350,00 |
|  | Ugrađivanje behatona na sloju peska | m² | 1.200,00 |
|  | Ugrađivanje kocke na sloju peska | m2 | 1.700,00 |
|  | Obeležavanje trase i iskolčavanje iste i obeležavanje mesta ukrštanja sa nekim instalacijama | m | 100,00 |
|  | Raščišćavanje terena duž trase cevovoda u širini od oko 2m | m | 150,00 |
|  | Izrada drvenih prelaza preko rova, postavljanje potrebne ograde oko gradilišta i ostali radovi kojima se obezbeđuje siguran rad | m | 50,00 |
|  | Ugradnja poklopca za lak saobraćaj | Kom. | 4.150,00 |
|  | Ugradnja poklopca za težak saobraćaj | Kom. | 6.150,00 |
|  | Izrada vodomerne šahte od armiranog betona 1,1x1,1x0,8m | Kom. | 50.000,00 |
|  | Izrada vodomerne šahte od nearmiranog betona 1,1x1,1x0,8m | Kom. | 40.000,00 |
|  | Izrada vodomerne šahte od pune masivne opeke 1,1x1,1x0,8m | Kom. | 24.000,00 |
|  | Izrada vodomerne šahte od šupljeg bloka 1,1x1,1x0,8m | Kom. | 24.000,00 |
|  | Izrada šahte na vodovodnoj mreži od armiranog betona | m² | 16.600,00 |
|  | Izrada šahte na vodovodnoj mreži od nearmiranog betona | m² | 14.200,00 |
|  | Izrada šahte na vodovodnoj mreži od pune masivne opeke | m² | 8.500,00 |
|  | Izrada šahte na vodovodnoj mreži od šupljeg bloka | m² | 8.500,00 |
|  | Izrada i ugradnja armirano-betonskog poklopca kručno-poprečnog preseka ø600mm/120mm | kom | 5.000,00 |
|  | Probijanje zida debljine 15-25 cm za vodovodni priključak DN25 | Otvor | 1.500,00 |
|  | Probijanje zida debljine 25 cm za kanalizaciju DN110 | Otvor | 5.400,00 |
| Red. broj | Vrsta usluge Montažni radovi | Jed. mere | Cena (dinara) |
|  | Demontaža vodomera od ½“ i ¾“ | Komad | 600,00 |
|  | Demontaža vodomera od 1“ i 5/4“ | Komad | 1.000,00 |
|  | Demontaža vodomera od 6/4“ | Komad | 1.800,00 |
|  | Demontaža vodomera od 2“ | Komad | 1.800,00 |
|  | Demontaža ind.vodomera Ø80 | Komad | 2.500,00 |
|  | Demontaža kombinovanog vodomera Ø80 | Komad | 2.500,00 |
|  | Demontaža ind.vodomera Ø100 | Komad | 3.000,00 |
|  | Demontaža kombinovanog vodomera Ø100 | Komad | 3.000,00 |
|  | Montiranje novog/baždarenog vodomera od ½“ i ¾“ | Komad | 1.000,00 |
|  | Montiranje novog/bažadrenog vodomera od 1“ i 5/4“ | Komad | 2.000,00 |
|  | Montiranje novog/baždarenog vodomera od 6/4“ | Komad | 3.800,00 |
|  | Montiranje novog/baždarenog vodomera od 2“ | Komad | 4.400,00 |
|  | Montiranje novog/baždarenog ind. vodomera Ø80 | Komad | 4.800,00 |
|  | Montiranje novog/baždarenog kombinovanog vodomera Ø80 | Komad | 5.000,00 |
|  | Montiranje novog/baždarenog ind. vodomera Ø100 | Komad | 5.600,00 |
|  | Montiranje novog/baždarenog kombinovanog vodomera Ø100 | Komad | 6.600,00 |
|  | Naknadno ugrađivanje nadgradnje ventila od ½“ do 1“ | Komad | 605,00 |
|  | Naknadno ugrađivanje nadgradnje ventila od 5/4“ do 2“ | Komad | 820,00 |
|  | Montaža fazonskih delova prečnika ø20 i ø25 (spojnica, poluspojnica, kolena, t-komada i sl.) | Komad | 240,00 |
|  | Montaža fazonskih delova prečnika ø32, ø40 i ø50 (spojnica, poluspojnica, kolena, t-komada i sl.) | Komad | 730,00 |
|  | Montaža fazonskih delova prečnika ø63 (spojnica, poluspojnica, kolena, t-komada i sl.) | Komad | 940,00 |
|  | Montaža vodovodnih armaturta ø50 i ø65 (ovalni i pljosnati ventili, vazdušni ventili, leptirasti zatvarači i sl.) | Komad | 4.200,00 |
|  | Montaža vodovodnih armaturta ø80 i ø100 (ovalni i pljosnati ventili, vazdušni ventili, leptirasti zatvarači i sl.) | Komad | 6.200,00 |
|  | Montaža vodovodnih armaturta ø125, ø150 i ø175 (ovalni i pljosnati ventili, vazdušni ventili, leptirasti zatvarači i sl.) | Komad | 7.200,00 |
|  | Montaža vodovodnih armaturta ø200 i ø225 (ovalni i pljosnati ventili, vazdušni ventili, leptirasti zatvarači i sl.) | Komad | 8200,00 |
|  | Montaža vodovodnih armaturta ø250 (ovalni i pljosnati ventili, vazdušni ventili, leptirasti zatvarači i sl.) | Komad | 9.200,00 |
|  | Montaža vodovodnih armaturta ø300 (ovalni i pljosnati ventili, vazdušni ventili, leptirasti zatvarači i sl.) | Komad | 10.200,00 |
|  | Montaža vodovodnih armaturta ø400 (ovalni i pljosnati ventili, vazdušni ventili, leptirasti zatvarači i sl.) | Komad | 13.000,00 |
|  | Montaža livenih komada ø50 i ø65 (OP, EKS, FF, MDK, ZP flanša i sl.) | Komad | 3.600,00 |
|  | Montaža livenih komada ø80 i ø100 (OP, EKS, FF, MDK, ZP flanša i sl.) | Komad | 4.600,00 |
|  | Montaža livenih komada ø125, ø150 i ø175 (OP, EKS, FF, MDK, ZP flanša i sl.) | Komad | 5.100,00 |
|  | Montaža livenih komada ø200 i ø225 (OP, EKS, FF, MDK, ZP flanša i sl.) | Komad | 5.600,00 |
|  | Montaža livenih komada ø250 (OP, EKS, FF, MDK, ZP flanša i sl.) | Komad | 6.100,00 |
|  | Montaža livenih komada ø300 (OP, EKS, FF, MDK, ZP flanša i sl.) | Komad | 6.600,00 |
|  | Montaža livenih komada ø400 (OP, EKS, FF, MDK, ZP flanša i sl.) | Komad | 8.000,00 |
|  | Ugradnja dvodelnih obuhvatnih ogrlica za priključak Ø50, ø63 i ø75 | Komad | 2.100,00 |
|  | Ugradnja dvodelnih obuhvatnih ogrlica za priključak Ø90, ø110 i ø125 | Komad | 3.900,00 |
|  | Ugradnja dvodelnih obuhvatnih ogrlica za priključak Ø160, ø180 i ø200 | Komad | 4.700,00 |
|  | Ugradnja dvodelnih obuhvatnih ogrlica za priključak Ø225 i ø250 | Komad | 5.200,00 |
|  | Ugradnja dvodelnih obuhvatnih ogrlica za priključak Ø300 i ø350 | Komad | 6.400,00 |
|  | Ugradnja podzemnih hidranata od 80 mm | Komad | 11.000,00 |
|  | Ugradnja podzemnih hidranata od 100 mm | Komad | 12.000,00 |
|  | Ugradnja nadzemnih hidranata od 80 mm | Komad | 11.500,00 |
|  | Ugradnja nadzemnih hidranata od 100 mm | Komad | 12.500,00 |
|  | Ugradnja štanc kape za kućne priključke | Kom. | 950,00 |
|  | Ugradnja štanc kape za ventile | Kom. | 1.450,00 |
|  | Ugradnja teleskopske garniture za kućne priključke profila od ø20 do ø50, dubine do 1,2m | Kom. | 2.500,00 |
|  | Ugradnja teleskopske garniture za ventile profila od ø65 do ø100, dubine preko 1,2m | Kom. | 4.500,00 |
|  | Ugradnja teleskopske garniture za ventile profila većeg od ø100, dubine preko 1,2m | Kom. | 6.000,00 |
|  | Ugradnja kumplung spojnica profila ø20 i ø25 (1/2" i 3/4") | Kom. | 1.400,00 |
|  | Ugradnja kumplung spojnica profila ø32 i ø40 (1" i 5/4") | Kom. | 2.000,00 |
|  | Ugradnja kumplung spojnica profila ø50, ø63 i ø75 (6/4", 2" i 2,5") | Kom. | 2.900,00 |
|  | Ugradnja kumplung spojnica profila ø90, ø100 i ø125 | Kom. | 3.800,00 |
|  | Ugradnja kumplung spojnica profila ø160, ø180 i ø200 | Kom. | 4.900,00 |
|  | Ugradnja kumplung spojnica profila ø225, ø250 i ø300 | Kom. | 5.800,00 |
|  | Ugradnja kumplung spojnica sa priključkom profila ø63 i ø75 (2" i 2,5") | Kom. | 3.40000 |
|  | Ugradnja kumplung spojnica sa priključkom profila ø90, ø100 i ø125 | Kom. | 4.300,00 |
|  | Ugradnja kumplung spojnica sa priključkom profila ø160, ø180 i ø200 | Kom. | 5.400,00 |
|  | Ugradnja kumplung spojnica sa priključkom profila ø225, ø250 i ø300 | Kom. | 6.300,00 |
|  | Ugradnja univerzalnih spojnica različitih tipova profila ø50 (maksifit, maksidaptor, akvafast, akvafast flanšadapter, ultragrip) | Kom. | 4.000,00 |
|  | Ugradnja univerzalnih spojnica različitih tipova profila ø63 (maksifit, maksidaptor, akvafast, akvafast flanšadapter, ultragrip) | Kom. | 5.000,00 |
|  | Ugradnja univerzalnih spojnica različitih tipova profila ø75 (maksifit, maksidaptor, akvafast, akvafast flanšadapter, ultragrip) | Kom. | 6.000,00 |
|  | Ugradnja univerzalnih spojnica različitih tipova profila ø90 (maksifit, maksidaptor, akvafast, akvafast flanšadapter, ultragrip) | Kom. | 7.000,00 |
|  | Ugradnja univerzalnih spojnica različitih tipova profila ø110 (maksifit, maksidaptor, akvafast, akvafast flanšadapter, ultragrip) | Kom. | 8.000,00 |
|  | Ugradnja univerzalnih spojnica različitih tipova profila ø125 (maksifit, maksidaptor, akvafast, akvafast flanšadapter, ultragrip) | Kom. | 9.000,00 |
|  | Ugradnja univerzalnih spojnica različitih tipova profila ø160 (maksifit, maksidaptor, akvafast, akvafast flanšadapter, ultragrip) | Kom. | 10.000,00 |
|  | Ugradnja univerzalnih spojnica različitih tipova profila ø200 (maksifit, maksidaptor, akvafast, akvafast flanšadapter, ultragrip) | Kom. | 11.000,00 |
|  | Ugradnja univerzalnih spojnica različitih tipova profila ø225 (maksifit, maksidaptor, akvafast, akvafast flanšadapter, ultragrip) | Kom. | 13.000,00 |
|  | Ugradnja univerzalnih spojnica različitih tipova profila ø250 (maksifit, maksidaptor, akvafast, akvafast flanšadapter, ultragrip) | Kom. | 15.000,00 |
|  | Ugradnja univerzalnih spojnica različitih tipova profila ø300 (maksifit, maksidaptor, akvafast, akvafast flanšadapter, ultragrip) | Kom. | 18.000,00 |
|  | Ugradnja univerzalnih spojnica različitih tipova profila ø350 (maksifit, maksidaptor, akvafast, akvafast flanšadapter, ultragrip) | Kom. | 21.000,00 |
|  | Ugradnja univerzalnih spojnica različitih tipova profila ø400 (maksifit, maksidaptor, akvafast, akvafast flanšadapter, ultragrip) | Kom. | 24.000,00 |
|  | Postavljanje vodovodniih cevi duž iskopanog rova bez spojnog materijala, prečnika od 1/2"do 1" | m | 120,00 |
|  | Postavljanje vodovodniih cevi duž iskopanog rova bez spojnog materijala, prečnika od 1"do 2" | m | 200,00 |
|  | Postavljanje vodovodniih cevi duž iskopanog rova bez spojnog materijala, prečnika od ø63 do ø110 | m | 400,00 |
|  | Postavljanje vodovodniih cevi duž iskopanog rova bez spojnog materijala, prečnika od ø110 do ø225 | m | 900,00 |
|  | Postavljanje vodovodniih cevi duž iskopanog rova bez spojnog materijala, prečnika od ø225 do øN400 | m | 1.800,00 |
|  | Elektrofuziono/čeono zavarivanje vod.cevi i el.fitinga profila ø20, ø25 i ø32 | Br. var. | 1.500,00 |
|  | Elektrofuziono/čeono zavarivanje vod.cevi i el.fitinga profila ø40, ø50 i ø63 | Br. var. | 2.500,00 |
|  | Elektrofuziono/čeono zavarivanje vod.cevi i el.fitinga profila ø75 i ø90 | Br.var. | 3.000,00 |
|  | Elektrofuziono/čeono zavarivanje vod.cevi i el.fitinga profila ø110 i ø125 | Br.var. | 3.500,00 |
|  | Elektrofuziono/čeono zavarivanje vod.cevi i el.fitinga profila ø140, ø150 i ø160 | Br.var. | 4.500,00 |
|  | Elektrofuziono/čeono zavarivanje vod.cevi i el.fitinga profila ø180 i ø200 | Br.var. | 5.500,00 |
|  | Elektrofuziono/čeono zavarivanje vod.cevi i el.fitinga profila ø225 i ø250 | Br.var. | 6.500,00 |
|  | Elektrofuziono/čeono zavarivanje vod.cevi i el.fitinga profila ø280 i ø315 | Br.var. | 7.000,00 |
|  | Postavljanje plastičnih kanalizacionih cevi duž iskopanog rova ø110 | m | 400,00 |
|  | Postavljanje plastičnih kanalizacionih cevi duž iskopanog rova ø125 | m | 500,00 |
|  | Postavljanje plastičnih kanalizacionih cevi duž iskopanog rova ø160 | m | 900,00 |
|  | Postavljanje plastičnih kanalizacionih cevi duž iskopanog rova ø200 | m | 1.200,00 |
|  | Postavljanje plastičnih kanalizacionih cevi duž iskopanog rova ø250 | m | 1.500,00 |
|  | Postavljanje plastičnih kanalizacionih cevi duž iskopanog rova ø300 | m | 1.800,00 |
|  | Postavljanje korug. kanalizacionih cevi duž iskopanog rova ø110 | m | 400,00 |
|  | Postavljanje korug. kanalizacionih cevi duž iskopanog rova ø125 | m | 600,00 |
|  | Postavljanje korug. kanalizacionih cevi duž iskopanog rova ø160 | m | 900,00 |
|  | Ugradnja gotovih armirano-betonskih elemenata Ø1000/1000 | Komad | 3.700,00 |
|  | Ugradnja gotovih armirano-betonskih elemenata Ø1000/600/900 | Komad | 2.560,00 |
|  | Ugradnja gotovih armirano-betonskih elemenata Ø1000/600/600 | Komad | 2.270,00 |
|  | Bušenje i sečenje armirano betonskih elemenata ( otvor Ø100) | Otvor | 1.550,00 |
|  | Bušenje i sečenje armirano betonskih elemenata (otvor Ø200) | Otvor | 1.850,00 |
|  | Bušenje i sečenje armirano betonskih elemenata (otvor Ø200) | Otvor | 2.150,00 |
| Red. broj | Vrsta usluge Radno angažovanje radnika | Jed. mere | Cena (dinara) |
|  | Rad vodoinstalatera | Rad. sat | 950,00 |
|  | Rad kanalizatora | Rad. sat | 1.200,00 |
|  | Rad fizičkog radnika | Rad. sat | 710,00 |
|  | Radno angažovanje inženjera na terenu | Rad. sat | 3.500,00 |
|  | Ispitivanje cevovoda na probni pritisak | m | 250,00 |

Na sve stavke u cenovniku zaračunava se porez na dodatu vrednost predviđena zakonom o PDV-u.

Cenovnik stupa na snagu i primenjivaće se  danom davanja saglasnosti od strane osnivača.

Osnivač je dao saglasnost dana___________________________________________________.

JP Vodovod Vladičin Han

_______________________